## отчет
Код позиции | Проект | Объект | Подобъект | Тех.участок | Проектная документация | Наименование МТР | Тип, марка, ГОСТ, ТУ | Примечание по проекту | Примечание ДПС | Масса ед.изм. | Кол-во | ЕИ | Сметная цена | Внес цену | Цена по КД | Цена Промгаз | Цена на МЦП | Источник Цены на МЦП | Статус | Тип поставки | Письма Заказчика о согласовании открепления | Информация по заявке | Информация по спецификации | Обоснование цены | Примечание | Наличие в КД
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
432.1.3579.1.1 | ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири". Этап 2.5. Участок "КС-4 "Нимнырская" - КС-5 "Нагорная" км 1029,8 - км 1290,7, в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири" | ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" | ЛПУМГ №3 в г.Нерюнгри. Площадка ЛПУ Внутриплощадочные сети автоматизации | 4570РД2-5.00.Р.03.ЛПУ.3.000Н.НСА.СО2/10906.P.0.000Н.0-НСА.C2 | с 0 по 0 | Кабель парной скрутки для высокоскоростной передачи данных 4x1,5 | ТОФЛЕКС КУВКВнг(А)-LS-ХЛ ТУ 3581-041-12427382-2014 |  | ТОФЛЕКС КУВКВнг(А)-LS-ХЛ ТУ 3581-041-12427382-2014 | 0 | 5.1 | км | 42742.65 | Сметную: Ачаповская М.С. 09.10.2018 | [5 empty] | МПГП (поставка Генподрядчика) – прочий прямой поставщик |  | Заявка № 08/ЛПУ№3/СКП / создана 08.10.2018 / код 21659 / поставщик / письмо от / ответ от / кол-во: 5.1 км / цена: 0 / дата поставки: 30.12.2018 // |  | смета № 03-02-58-01РИ1 | Наименование по смете: Кабель парной скрутки для высокоскоростной передачи данных 4х1х1,5 ТОФЛЕКС КУВКВнг(А)-LS-ХЛ ТУ 3581-046-12427382-2014 | конкурс не проводился
432.1.3581.1.1 | ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири". Этап 2.5. Участок "КС-4 "Нимнырская" - КС-5 "Нагорная" км 1029,8 - км 1290,7, в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири" | ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" | ЛПУМГ №3 в г.Нерюнгри. Площадка ЛПУ Внутриплощадочные сети автоматизации | 4570РД2-5.00.Р.03.ЛПУ.3.000Н.НСА.СО2/10906.P.0.000Н.0-НСА.C2 | с 0 по 0 | Кабель парной скрутки для высокоскоростной передачи данных 10x1,5 | ТОФЛЕКС КУВКВнг(А)-LS-ХЛ ТУ 3581-041-12427382-2014 |  | ТОФЛЕКС КУВКВнг(А)-LS-ХЛ ТУ 3581-041-12427382-2014 | 0 | 1.2 | км | 32150.03 | Сметную: Ачаповская М.С. 09.10.2018 | [5 empty] | МПГП (поставка Генподрядчика) – прочий прямой поставщик |  | Заявка № 08/ЛПУ№3/СКП / создана 08.10.2018 / код 21659 / поставщик / письмо от / ответ от / кол-во: 1.2 км / цена: 0 / дата поставки: 30.12.2018 // |  | смета № 03-02-58-01РИ1 | Наименование по смете: Кабель парной скрутки для высокоскоростной передачи данных 10х1х1,5 ТОФЛЕКС КУВКВнг(А)-LS-ХЛ ТУ 3581-046-12427382-2014 | конкурс не проводился
432.1.3582.1.1 | ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири". Этап 2.5. Участок "КС-4 "Нимнырская" - КС-5 "Нагорная" км 1029,8 - км 1290,7, в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири" | ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" | ЛПУМГ №3 в г.Нерюнгри. Площадка ЛПУ Внутриплощадочные сети автоматизации | 4570РД2-5.00.Р.03.ЛПУ.3.000Н.НСА.СО2/10906.P.0.000Н.0-НСА.C2 | с 0 по 0 | Кабель парной скрутки для высокоскоростной передачи данных 16x1 | ТОФЛЕКС КУВКВнг(А)-LS-ХЛ ТУ 3581-041-12427382-2014 |  | ТОФЛЕКС КУВКВнг(А)-LS-ХЛ ТУ 3581-041-12427382-2014 | 0 | 1.2 | км | 51473.38 | Сметную: Ачаповская М.С. 09.10.2018 | [5 empty] | МПГП (поставка Генподрядчика) – прочий прямой поставщик |  | Заявка № 08/ЛПУ№3/СКП / создана 08.10.2018 / код 21659 / поставщик / письмо от / ответ от / кол-во: 1.2 км / цена: 0 / дата поставки: 30.12.2018 // |  | смета № 03-02-58-01РИ1 | Наименование по смете:Кабель парной скрутки для высокоскоростной передачи данных 16х1х1 ТОФЛЕКС КУВКВнг(А)-LS-ХЛ ТУ 3581-046-12427382-2014 | конкурс не проводился
432.1.3583.1.1 | ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири". Этап 2.5. Участок "КС-4 "Нимнырская" - КС-5 "Нагорная" км 1029,8 - км 1290,7, в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири" | ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" | ЛПУМГ №3 в г.Нерюнгри. Площадка ЛПУ Внутриплощадочные сети автоматизации | 4570РД2-5.00.Р.03.ЛПУ.3.000Н.НСА.СО2/10906.P.0.000Н.0-НСА.C2 | с 0 по 0 | Кабель парной скрутки для высокоскоростной передачи данных 19x1 | ТОФЛЕКС КУВКВнг(А)-LS-ХЛ ТУ 3581-041-12427382-2014 |  | ТОФЛЕКС КУВКВнг(А)-LS-ХЛ ТУ 3581-041-12427382-2014 | 0 | 1.7 | км | 64926.57 | Сметную: Ачаповская М.С. 09.10.2018 | [5 empty] | МПГП (поставка Генподрядчика) – прочий прямой поставщик |  | Заявка № 08/ЛПУ№3/СКП / создана 08.10.2018 / код 21659 / поставщик / письмо от / ответ от / кол-во: 1.7 км / цена: 0 / дата поставки: 30.12.2018 // |  | смета № 03-02-58-01РИ1 | Наименование по смете: Кабель парной скрутки для высокоскоростной передачи данных 19х1х1 ТОФЛЕКС КУВКВнг(А)-LS-ХЛ ТУ 3581-046-12427382-2014 | конкурс не проводился
432.1.15467.1.1 | ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири". Этап 2.5. Участок "КС-4 "Нимнырская" - КС-5 "Нагорная" км 1029,8 - км 1290,7, в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири" | ЛПУ № 3 в г. Нерюнгри магистрального газопровода "Сила Сибири" | ЛПУМГ №3 в г.Нерюнгри. Внутриплощадочные сети | 4570РД2-5.00.Р.03.ЛПУ.3.000.НЭС.СО2/10906.P.0.000Н.0-НЭС.C2 | с 0 по 0 | Провод с защитной изоляцией для воздушных линий электропередачи 1x150 | СИП-3 ТУ16.К705.500-2006 |  | СИП-3 ТУ16.К705.500-2006 | 523 | 0.03 | км | 208677.51 | Сметную: Ачаповская М.С. 09.10.2018 | [5 empty] | МПГП (поставка Генподрядчика) – прочий прямой поставщик |  | Заявка № 08/ЛПУ№3/СКП / создана 08.10.2018 / код 21659 / поставщик / письмо от / ответ от / кол-во: 0.03 км / цена: 0 / дата поставки: 30.12.2018 // |  | смета № 03-02-51-16Р |  | конкурс не проводился